嘉兴市发展和改革委员会文件

嘉发改〔2018〕129号 签发人：章 剑

关于市属学校室外运动场地改造工程

初步设计的批复

嘉兴市教育局：

你局《关于要求批准市属学校室外运动场地改造工程初步设计的请示》（嘉教计〔2018〕58号）及附件收悉。该项目已由我委嘉发改〔2018〕114号批复可行性研究报告。经组织评审，原则同意浙江宏正建筑设计有限公司编制的工程初步设计。现就有关内容批复如下：

一、项目名称

市属学校室外运动场地改造工程。

二、项目选址

市属6所学校（嘉兴市第一中学、秀州中学、嘉兴市第三中学、嘉兴市第四中学、嘉兴市第五中学、嘉兴技师学院）校园内。

三、主要建设内容

项目改造总面积约81102平方米，主要内容包括：对面积约36818平方米篮球场地铺设沥青混凝土以及PU面层，重新安装篮球架；对面积约35600平方米田径场地进行打磨修补、加铺PU面层或环保型透气塑胶面层；对面积约7700平方米足球场地铺设人造草坪面层；对面积约984平方米单双杆场地（器械区）地基进行夯实，加铺环保塑胶面层。

四、工程设计

原则同意各学校改造方案，相关材料选择应在经济实用基础上充分考虑环保因素。

1、嘉兴市第一中学：主要对原有田径塑胶跑道、器械区塑胶面层、看台边绿化及篮球场进行改造。其中：塑胶跑道对原有塑胶面层挖除，铺设13mm厚透气型塑胶面层；器械区挖除原有土方夯实素土，加铺塘渣、浇筑混凝土，铺设33mm渗水型弹性塑胶面层；看台边绿化带铺设13mm厚透气型塑胶面层；篮球场改造清理修补原有水泥场地，铺设50mm细沥青砼，5mm硅PU；对原有排水沟进行清理修补，更换盖板。

2、秀州中学：主要对原有田径塑胶跑道、器械区塑胶面层、篮球场进行改造。其中：塑胶跑道对原有塑胶面层清理，铺设5mm厚PU面层；器械区挖除原有土方夯实素土，加铺塘渣、浇筑混凝土，铺设33mm渗水型弹性塑胶面层；篮球场清理修补原有水泥场地，铺设50mm细沥青砼，5mm硅PU，重新安装篮球架；新疆班篮球场清理修补基础后铺设5mm硅PU，更换4副篮球架；对原有排水沟进行清理修补，更换盖板。

3、嘉兴市第三中学：主要对原有田径塑胶跑道、篮球场进行改造。其中：塑胶跑道对原有塑胶面层挖除，铺设13mm厚透气型塑胶面层；篮球场清理修补原有水泥场地，增加乳化沥青粘层后铺设50mm细沥青砼，5mm硅PU，重新安装篮球架；对原有排水沟进行清理修补，更换盖板。

4、嘉兴市第四中学：主要对原有田径塑胶跑道、篮球场、足球场铅球场进行改造。其中：塑胶跑道挖除原有塑胶面层，铺设13mm厚透气型塑胶面层；篮球场清理修补原有水泥场地，增加乳化沥青粘层后铺设50mm细沥青砼，5mm硅PU，重新安装篮球架；足球场铅球场挖除原有土方，加铺塘渣垫层、碎石垫层，压实后浇筑混凝土基础，铺设双色人造草坪；对原有排水沟进行清理修补，更换盖板。

5、嘉兴市第五中学：主要对原有篮球场进行改造。其中：篮球场清理修补原有水泥场地，增加乳化沥青粘层后铺设50mm细沥青砼，5mm硅PU，重新安装篮球架；对原有排水沟进行清理修补，更换盖板。

6、嘉兴市技师学院：主要对原有篮球场、器械区进行改造。

其中：篮球场清理修补原有水泥场地，增加乳化沥青粘层后铺设50mm细沥青砼，5mm硅PU，更换篮球架；器械区铺设塘渣垫层压实后浇筑混凝土，铺设33mm渗水型弹性塑胶面层，更换器材；原有10棵树木砌树池。

五、投资概算和资金来源

项目概算投资3071.82万元，其中工程费用为2836.80万元，工程其他费用146.01万元，预备费89.01万元。

资金来源：市财政安排。

# 六、项目业主：嘉兴市教育局。

# 七、建设期限：项目工期为8个月，其中施工工期为2个月。

八、全省统一编码：2018-330400-82-01-021909-000。

请据此抓紧组织实施，项目业主在项目符合《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64号）要求的开工条件后，请及时录入实施进展；工程完工后，按嘉政发〔2015〕95号文件有关要求，自工程竣工半年内，向市发改委报送项目竣工验收计划，一年内正式提出项目竣工验收申请。

附件：1、项目投资概算表

2、项目招标审核表

嘉兴市发展和改革委员会

2018年5月21日

附件1

项目投资概算表

| 序号 | 名称 | 评估数值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 |
|  |  |  |  |  | （万元） |
| 一 | 工程费用 |  |  |  |  |
| 1 | 嘉兴市第一中学 |  |  |  | 495.25 |
| 1.1 | 田径场 |  |  |  | 324.85 |
| 1.2 | 篮球场 |  |  |  | 170.39 |
| 2 | 秀州中学 |  |  |  | 421.57 |
| 2.1 | 田径场 |  |  |  | 223.99 |
| 2.2 | 篮球场 |  |  |  | 197.58 |
| 3 | 嘉兴市第三中学 |  |  |  | 523.64 |
| 3.1 | 田径场 |  |  |  | 306.98 |
| 3.2 | 篮球场 |  |  |  | 216.66 |
| 4 | 嘉兴市第四中学 |  |  |  | 766.42 |
| 4.1 | 篮球场 |  |  |  | 171.48 |
| 4.2 | 田径场 |  |  |  | 594.94 |
| 5 | 嘉兴市第五中学 |  |  |  | 171.57 |
| 5.1 | 篮球场 |  |  |  | 171.57 |
| 6 | 嘉兴技师学院 |  |  |  | 458.35 |
| 6.1 | 篮球场 |  |  |  | 458.35 |
|  | 小计 |  |  |  | 2836.80 |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 万元 | 3055.98 | 2%-1.5% | 45.84 |
| 2 | 建设管理其他费 | 万元 | 2836.80 | 1.5%-1.1% | 35.20 |
| 3 | 工程监理费 | 万元 |  |  | 15.00 |
| 4 | 可行性研究费 | 万元 |  |  | 5.00 |
| 5 | 设计费 | 万元 |  |  | 20.00 |
| 6 | 场地准备及临时设施费 | 万元 | 2836.80 | 0.70% | 19.86 |
| 7 | 工程保险费 | 万元 | 2836.80 | 0.18% | 5.11 |
|  | 小计 |  |  |  | 146.01 |
| 三 | 预备费 | 元 | 2966.97 | 3% | 89.01 |
| 四 | 合计 |  |  |  | 3071.82 |

附件2

项目招标审核表

| 项目 | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 | 招标概 算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |  |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | √ | 20 | 按政府采购法及其实施条例的相关规定执行 |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ | 15 |  |
| 建安工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 2836.8 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | √ | 200.02 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 3071.82 |  |

|  | 抄送：市政府办公室，市财政局、市环保局，邢海华副市长、郭保东副秘书长。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 嘉兴市发展和改革委员会办公室 2018年5月21日印发 |  |